## Sheet1
| RV = | 10000000 | Ω | RA400mA = | 1.5 | Ω | RA10A = | 60 | mΩ |  |  |  | X_M - indikovaná hodnota
| δMV (%)= | 0.5 | δRV (%)= | 0.05 | δMA400mA (%)= | 1 | δRA400mA (%)= | 0.05 | δMA10A (%)= | 1.5 | δRA10A (%)= | 0.125 | X_R - rozsah
| I |  | U |  | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP |  |  | Ra2
| XM | XR | XM | XR | [10 empty] | Ra1 | 0.03
| A | A | V | V | W | mW | W | % | mA | mV | mW | %
AV | 0.226 | 0.4 | 1 | 4 | 0.226 | 0.0001 | 0.226 | 0.00044248 | 1.6512 | 3.4641 | 3.6548 | 1.6172 |  |  | X | 1.7321
| 0.286 | 0.4 | 2 | 4 | 0.572 | 0.0004 | 0.572 | 0.0006993 | 1.9976 | 4.6188 | 8.416 | 1.4713 |  |  | Mv | 2
| 0.336 | 0.4 | 3 | 4 | 1.008 | 0.0009 | 1.008 | 0.00089286 | 2.2863 | 5.7735 | 14.2559 | 1.4143 |  |  | Rv | 1
| 0.376 | 0.4 | 4 | 40 | 1.504 | 0.0016 | 1.504 | 0.0010638 | 2.5172 | 27.7128 | 28.9801 | 1.9269 |  |  | Rv2 | 10000000
| 0.416 | 4 | 5 | 40 | 2.08 | 0.0025 | 2.08 | 0.0012019 | 5.8659 | 28.8675 | 63.3854 | 3.0474 |  |  | MA400 | 1
| 0.446 | 4 | 6 | 40 | 2.676 | 0.0036 | 2.676 | 0.0013453 | 6.0391 | 30.0222 | 77.2587 | 2.8871 |  |  | RA400 | 0.15
| 0.486 | 4 | 7 | 40 | 3.402 | 0.0049 | 3.402 | 0.0014403 | 6.27 | 31.1769 | 92.8639 | 2.7297
| 0.516 | 4 | 8 | 40 | 4.128 | 0.0064 | 4.128 | 0.0015504 | 6.4432 | 32.3316 | 108.3568 | 2.6249
| 0.545 | 4 | 9 | 40 | 4.905 | 0.0081 | 4.905 | 0.0016514 | 6.6107 | 33.4863 | 124.4641 | 2.5375
| 0.574 | 4 | 10 | 40 | 5.74 | 0.01 | 5.74 | 0.0017422 | 6.7781 | 34.641 | 141.2745 | 2.4612
VA | 0.2 | 0.4 | 1.17 | 4 | 0.234 | 60 | 0.174 | 34.4828 | 1.5011 | 3.6604 | 1.4702 | 0.84494 | Voltmetr |  | Ampérmetr 400mA
| 0.24 | 0.4 | 1.55 | 4 | 0.372 | 86.4 | 0.2856 | 30.2521 | 1.7321 | 4.0992 | 1.9818 | 0.69389 | d | 2 | d | 2
| 0.3 | 0.4 | 2.94 | 4 | 0.882 | 135 | 0.747 | 18.0723 | 2.0785 | 5.7042 | 3.4963 | 0.46805 | D | 4000 | D | 4000
| 0.34 | 0.4 | 3.94 | 40 | 1.3396 | 173.4 | 1.1662 | 14.8688 | 2.3094 | 27.6435 | 18.9615 | 1.6259
| 0.4 | 0.4 | 5.28 | 40 | 2.112 | 240 | 1.872 | 12.8205 | 2.6558 | 29.1908 | 23.7424 | 1.2683 |  |  | Ampérmetr 10A
| 0.4 | 4 | 4.96 | 40 | 1.984 | 9.6 | 1.9744 | 0.48622 | 5.7735 | 28.8213 | 24.6813 | 1.2501 |  |  | d | 5
| 0.44 | 4 | 6.05 | 40 | 2.662 | 11.616 | 2.6504 | 0.43828 | 6.0044 | 30.0799 | 29.0867 | 1.0975 |  |  | D | 4000
| 0.5 | 4 | 7.75 | 40 | 3.875 | 15 | 3.86 | 0.3886 | 6.3509 | 32.0429 | 36.8505 | 0.95468
| 0.54 | 4 | 9.03 | 40 | 4.8762 | 17.496 | 4.8587 | 0.3601 | 6.5818 | 33.521 | 43.2167 | 0.88947
| 0.6 | 4 | 11.06 | 40 | 6.636 | 21.6 | 6.6144 | 0.32656 | 6.9282 | 35.865 | 54.7047 | 0.82706
Učitel vravel že 4 Xr

## Karolína
| Výpočetní tabulky: | [17 empty] | Výsledkové tabulky:
AV
| IM | IR | UM | UR | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP | u_PAV | R_V4V | 9100000 | Ohm | Mezní odchylka měřícího rozsahu |  | IM | IR | UM | UR | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP
| A | A | V | V | W | W | W | % | A | V | W | % | W | R_V40V | 8400000 | Ohm | D | 4000 | A | A | V | V | W | μW | W | % | mA | mV | mW | %
| 0.226 | 0.4 | 1 | 4 | 0.226 | 1.0989e-07 | 0.226 | 4.8624e-05 | 0.0014203 | 0.0040415 | 0.0033772 | 1.4944 | 0.0016886 | R_A400mA | 1.5 | Ohm | d_V | 2 | 0.226 | 0.4 | 1 | 4 | 0.226 | 0.10989 | 0.226 | 4.8624e-05 | 1.4203 | 4.0415 | 3.3772 | 1.4944
| 0.286 | 0.4 | 2 | 4 | 0.572 | 4.3956e-07 | 0.572 | 7.6846e-05 | 0.0017667 | 0.0069282 | 0.0081021 | 1.4165 | 0.004051 | R_A10A | 0.06 | Ohm | d_A400mA | 2 | 0.286 | 0.4 | 2 | 4 | 0.572 | 0.43956 | 0.572 | 7.6846e-05 | 1.7667 | 6.9282 | 8.1021 | 1.4165
| 0.336 | 0.4 | 3 | 4 | 1.008 | 9.8901e-07 | 1.008 | 9.8116e-05 | 0.0020554 | 0.009815 | 0.013985 | 1.3874 | 0.0069926 | delta_MV | 0.5 | % | d_A10A | 5 | 0.336 | 0.4 | 3 | 4 | 1.008 | 0.98901 | 1.008 | 9.8116e-05 | 2.0554 | 9.815 | 13.9852 | 1.3874
| 0.376 | 0.4 | 4 | 40 | 1.504 | 1.9048e-06 | 1.504 | 0.00012665 | 0.0022863 | 0.023094 | 0.025222 | 1.677 | 0.012611 | delta_RV | 0.05 | % |  |  | 0.376 | 0.4 | 4 | 40 | 1.504 | 1.9048 | 1.504 | 0.00012665 | 2.2863 | 23.094 | 25.2218 | 1.677
| 0.416 | 10 | 5 | 40 | 2.08 | 2.9762e-06 | 2.08 | 0.00014309 | 0.01082 | 0.025981 | 0.11033 | 5.3045 | 0.055167 | delta_MA400mA | 1 | % |  |  | 0.416 | 10 | 5 | 40 | 2.08 | 2.9762 | 2.08 | 0.00014309 | 10.8195 | 25.9808 | 110.3336 | 5.3045
| 0.446 | 10 | 6 | 40 | 2.676 | 4.2857e-06 | 2.676 | 0.00016015 | 0.011079 | 0.028868 | 0.13542 | 5.0607 | 0.067711 | delta_RA400mA | 0.05 | % |  |  | 0.446 | 10 | 6 | 40 | 2.676 | 4.2857 | 2.676 | 0.00016015 | 11.0794 | 28.8675 | 135.4228 | 5.0607
| 0.486 | 10 | 7 | 40 | 3.402 | 5.8333e-06 | 3.402 | 0.00017147 | 0.011426 | 0.031754 | 0.16291 | 4.7887 | 0.081456 | delta_MA10A | 1.5 | % |  |  | 0.486 | 10 | 7 | 40 | 3.402 | 5.8333 | 3.402 | 0.00017147 | 11.4258 | 31.7543 | 162.9112 | 4.7887
| 0.516 | 10 | 8 | 40 | 4.128 | 7.619e-06 | 4.128 | 0.00018457 | 0.011686 | 0.034641 | 0.19036 | 4.6113 | 0.095178 | delta_RA10A | 0.125 | % |  |  | 0.516 | 10 | 8 | 40 | 4.128 | 7.619 | 4.128 | 0.00018457 | 11.6856 | 34.641 | 190.3562 | 4.6113
| 0.545 | 10 | 9 | 40 | 4.905 | 9.6429e-06 | 4.905 | 0.00019659 | 0.011937 | 0.037528 | 0.21872 | 4.4591 | 0.10936 | [5 empty] | 0.545 | 10 | 9 | 40 | 4.905 | 9.6429 | 4.905 | 0.00019659 | 11.9367 | 37.5278 | 218.72 | 4.4591
| 0.574 | 10 | 10 | 40 | 5.74 | 1.1905e-05 | 5.74 | 0.0002074 | 0.012188 | 0.040415 | 0.24813 | 4.3229 | 0.12407 | [5 empty] | 0.574 | 10 | 10 | 40 | 5.74 | 11.9048 | 5.74 | 0.0002074 | 12.1879 | 40.4145 | 248.1334 | 4.3229
VA
| IM | IR | UM | UR | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP | u_PVA | [5 empty] | IM | IR | UM | UR | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP
| A | A | V | V | W | W | W | % | A | V | W | % | W | [5 empty] | A | A | V | V | W | mW | W | % | mA | mV | mW | %
| 0.2 | 0.4 | 1.17 | 4 | 0.234 | 0.06 | 0.174 | 34.4828 | 0.0012702 | 0.0045322 | 0.0023202 | 1.3334 | 0.0011601 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.17 | 4 | 0.234 | 60 | 0.174 | 34.4828 | 4.5322 | 4.5322 | 2.3202 | 1.3334
| 0.24 | 0.4 | 1.55 | 4 | 0.372 | 0.0864 | 0.2856 | 30.2521 | 0.0015011 | 0.0056292 | 0.0036756 | 1.287 | 0.0018378 | [5 empty] | 0.24 | 0.4 | 1.55 | 4 | 0.372 | 86.4 | 0.2856 | 30.2521 | 5.6292 | 5.6292 | 3.6756 | 1.287
| 0.3 | 0.4 | 2.94 | 4 | 0.882 | 0.135 | 0.747 | 18.0723 | 0.0018475 | 0.0096417 | 0.0095019 | 1.272 | 0.004751 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 | 2.94 | 4 | 0.882 | 135 | 0.747 | 18.0723 | 9.6417 | 9.6417 | 9.5019 | 1.272
| 0.34 | 0.4 | 3.94 | 40 | 1.3396 | 0.1734 | 1.1662 | 14.8688 | 0.0020785 | 0.022921 | 0.019755 | 1.694 | 0.0098776 | [5 empty] | 0.34 | 0.4 | 3.94 | 40 | 1.3396 | 173.4 | 1.1662 | 14.8688 | 22.9208 | 22.9208 | 19.7551 | 1.694
| 0.4 | 0.4 | 5.28 | 40 | 2.112 | 0.24 | 1.872 | 12.8205 | 0.0024249 | 0.026789 | 0.029169 | 1.5582 | 0.014584 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 5.28 | 40 | 2.112 | 240 | 1.872 | 12.8205 | 26.7891 | 26.7891 | 29.1688 | 1.5582
| 0.4 | 10 | 4.96 | 40 | 1.984 | 0.0096 | 1.9744 | 0.48622 | 0.010681 | 0.025865 | 0.10695 | 5.4169 | 0.053475 | [5 empty] | 0.4 | 10 | 4.96 | 40 | 1.984 | 9.6 | 1.9744 | 0.48622 | 25.8653 | 25.8653 | 106.9507 | 5.4169
| 0.44 | 10 | 6.05 | 40 | 2.662 | 0.011616 | 2.6504 | 0.43828 | 0.011027 | 0.029012 | 0.13471 | 5.0826 | 0.067354 | [5 empty] | 0.44 | 10 | 6.05 | 40 | 2.662 | 11.616 | 2.6504 | 0.43828 | 29.0119 | 29.0119 | 134.7084 | 5.0826
| 0.5 | 10 | 7.75 | 40 | 3.875 | 0.015 | 3.86 | 0.3886 | 0.011547 | 0.033919 | 0.1808 | 4.684 | 0.090402 | [5 empty] | 0.5 | 10 | 7.75 | 40 | 3.875 | 15 | 3.86 | 0.3886 | 33.9193 | 33.9193 | 180.8031 | 4.684
| 0.54 | 10 | 9.03 | 40 | 4.8762 | 0.017496 | 4.8587 | 0.3601 | 0.011893 | 0.037614 | 0.21709 | 4.468 | 0.10854 | [5 empty] | 0.54 | 10 | 9.03 | 40 | 4.8762 | 17.496 | 4.8587 | 0.3601 | 37.6144 | 37.6144 | 217.0885 | 4.468
| 0.6 | 10 | 11.06 | 40 | 6.636 | 0.0216 | 6.6144 | 0.32656 | 0.012413 | 0.043474 | 0.27773 | 4.1989 | 0.13887 | [5 empty] | 0.6 | 10 | 11.06 | 40 | 6.636 | 21.6 | 6.6144 | 0.32656 | 43.4745 | 43.4745 | 277.7325 | 4.1989

## List1
Rv = 10 MΩ, RA400mA = 1,5Ω, RA10A = 60mΩ, δMV = 2,0%, δRV = 0,1%, δMA400mA = 1%, δRA400mA = 0,15%, δMA10A = 1,5%, δRA10A = 0,03%, kr = 2, χ = √3
X_M - indikovaná hodnota
X_R - rozsah
| I |  | U |  | P | ΔP | PZ | δP | uBI | uBU | UP | ŨP |  |  | Ra2
| XM | XR | XM | XR | [10 empty] | Ra1 | 0.03
| A | A | V | V | W | mW | W | % | mA | mV | mW | %
AV | 0.226 | 0.4 | 1 | 4 | 0.226 | 0.0001 | 0.226 | 0.00044248 | 1.6512 | 3.4641 | 3.6548 | 1.6172 |  |  | X | 1.7321
| 0.286 | 0.4 | 2 | 4 | 0.572 | 0.0004 | 0.572 | 0.0006993 | 1.9976 | 4.6188 | 8.416 | 1.4713 |  |  | Mv | 2
| 0.336 | 0.4 | 3 | 4 | 1.008 | 0.0009 | 1.008 | 0.00089286 | 2.2863 | 5.7735 | 14.2559 | 1.4143 |  |  | Rv | 1
| 0.376 | 0.4 | 4 | 40 | 1.504 | 0.0016 | 1.504 | 0.0010638 | 2.5172 | 27.7128 | 28.9801 | 1.9269 |  |  | Rv2 | 10000000
| 0.416 | 4 | 5 | 40 | 2.08 | 0.0025 | 2.08 | 0.0012019 | 5.8659 | 28.8675 | 63.3854 | 3.0474 |  |  | MA400 | 1
| 0.446 | 4 | 6 | 40 | 2.676 | 0.0036 | 2.676 | 0.0013453 | 6.0391 | 30.0222 | 77.2587 | 2.8871 |  |  | RA400 | 0.15
| 0.486 | 4 | 7 | 40 | 3.402 | 0.0049 | 3.402 | 0.0014403 | 6.27 | 31.1769 | 92.8639 | 2.7297
| 0.516 | 4 | 8 | 40 | 4.128 | 0.0064 | 4.128 | 0.0015504 | 6.4432 | 32.3316 | 108.3568 | 2.6249
| 0.545 | 4 | 9 | 40 | 4.905 | 0.0081 | 4.905 | 0.0016514 | 6.6107 | 33.4863 | 124.4641 | 2.5375
| 0.574 | 4 | 10 | 40 | 5.74 | 0.01 | 5.74 | 0.0017422 | 6.7781 | 34.641 | 141.2745 | 2.4612
VA | 0.2 | 0.4 | 1.17 | 4 | 0.234 | 60 | 0.174 | 34.4828 | 1.5011 | 3.6604 | 1.4702 | 0.84494 | Voltmetr |  | Ampérmetr 400mA
| 0.24 | 0.4 | 1.55 | 4 | 0.372 | 86.4 | 0.2856 | 30.2521 | 1.7321 | 4.0992 | 1.9818 | 0.69389 | d | 2 | d | 2
| 0.3 | 0.4 | 2.94 | 4 | 0.882 | 135 | 0.747 | 18.0723 | 2.0785 | 5.7042 | 3.4963 | 0.46805 | D | 4000 | D | 4000
| 0.34 | 0.4 | 3.94 | 40 | 1.3396 | 173.4 | 1.1662 | 14.8688 | 2.3094 | 27.6435 | 18.9615 | 1.6259
| 0.4 | 0.4 | 5.28 | 40 | 2.112 | 240 | 1.872 | 12.8205 | 2.6558 | 29.1908 | 23.7424 | 1.2683 |  |  | Ampérmetr 10A
| 0.4 | 4 | 4.96 | 40 | 1.984 | 9.6 | 1.9744 | 0.48622 | 5.7735 | 28.8213 | 24.6813 | 1.2501 |  |  | d | 5
| 0.44 | 4 | 6.05 | 40 | 2.662 | 11.616 | 2.6504 | 0.43828 | 6.0044 | 30.0799 | 29.0867 | 1.0975 |  |  | D | 4000
| 0.5 | 4 | 7.75 | 40 | 3.875 | 15 | 3.86 | 0.3886 | 6.3509 | 32.0429 | 36.8505 | 0.95468
| 0.54 | 4 | 9.03 | 40 | 4.8762 | 17.496 | 4.8587 | 0.3601 | 6.5818 | 33.521 | 43.2167 | 0.88947
| 0.6 | 4 | 11.06 | 40 | 6.636 | 21.6 | 6.6144 | 0.32656 | 6.9282 | 35.865 | 54.7047 | 0.82706
Učitel vravel že 4 Xr