## 3A
[13 empty] | hliník | [7 empty] | měď | [7 empty] | ocel | [7 empty] | mosaz
vzorek | DX | ŪX | ŪN | RX | uRX | ŨRX | ρX | ρXtab | Pozn. |  |  | Počet měření | Měření | UX (V) | UN (V) | RX (Ω) | δ'UX (%) | δ'UN (%) | u'BUX (V) | u'BUN (V) | Měření | UX (V) | UN (V) | RX (Ω) | δ'UX (%) | δ'UN (%) | u'BUX (V) | u'BUN (V) | Měření | UX (V) | UN (V) | RX (Ω) | δ'UX (%) | δ'UN (%) | u'BUX (V) | u'BUN (V) | Měření | UX (V) | UN (V) | RX (Ω) | δ'UX (%) | δ'UN (%) | u'BUX (V) | u'BUN (V)
| mm | V | V | mOhm | uOhm | % | uOmh*m |  | l = | 485 | mm | Materiál vodiče | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
hliník | 2.9 | 3.2451e-05 | 1.7198e-05 | 1.8871 | 119.0724 | 12.6194 | 0.025701 | 0.027 | RN = | 0.001 | Ohm | Průměr vodiče DX (m) | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
měď | 2.75 | 1.5236e-05 | 8.5504e-06 | 1.7829 | 211.1112 | 23.6823 | 0.021834 | 0.0178 |  |  |  | Délka měřené části vodiče l (m) | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
ocel | 3.1 | 8.1763e-05 | 8.7566e-06 | 9.3446 | 2198.9307 | 47.063 | 0.14542 | 0,1-0,2 |  |  |  | Odpor etalonu (Ohm) | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
mosaz | 2.6 | 5.962e-05 | 8.4692e-06 | 7.0438 | 1646.303 | 46.7446 | 0.077109 | 0.08 |  |  |  | Tolerance etalonu deltaRn (%) | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
[12 empty] | Standardní nejistota uBRn (V) | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
[12 empty] | Odpor měřeného vodiče RX (Ohm) | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
[12 empty] | δRX (%) | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
[12 empty] | δUX (%) | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9
[12 empty] | δUn (%) | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
uBUX (V)
uBUn (V)
[8 empty] | 😍 |  |  |  | uAux (V)
uAun (V)
uCux (V)
uCun
uRX (uOhm)
URX (%)
RX (mOhm)
ρX (uOmh*m)

## 3B
f | Ur | Ub | I | Z | φ
Hz | mV | mV | mA | Ω | °
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
20000

## 3BF
f | Ur | Ub | I | Z | φ
Hz | mV | mV | mA | Ω | °
10 | 23.8 | 53.3 | 5.33 | 4.4653 | 5.73
20 | 24.5 | 53.3 | 5.33 | 4.5966 | 13
50 | 26.9 | 52.9 | 5.29 | 5.0851 | -3.2
100 | 43.3 | 51.7 | 5.17 | 8.3752 | 39.4
200 | 26.1 | 53.3 | 5.33 | 4.8968 | -13
500 | 27.8 | 53.2 | 5.32 | 5.2256 | 14.9
1000 | 35.6 | 52.4 | 5.24 | 6.7939 | 28.8
2000 | 52.5 | 50.2 | 5.02 | 10.4582 | 33.4
5000 | 81 | 44.3 | 4.43 | 18.2844 | 0.7
10000 | 52.3 | 49.5 | 4.95 | 10.5657 | -22.3
20000 | 36.5 | 51.2 | 5.12 | 7.1289 | 1.4